ELEKTROHEIZKÖRPER  NEWA eLINE

Die Elektroheizkörper der Familie NEWA eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebauter Elektroheizung.

Ausführung: Elektroheizkörper mit PTC-Folientechnik

Selbstregeleffekt - Die temperaturabhängige PTC-Heizfolie regelt die Oberflächentemperatur des Heizkörpers eigenständig - durch Veränderung des elektrischen Wiederstandes.

Elektrischer Anschluss:
Anschlussfertig (Schuko Stecker), Schutzklasse I, IP 24, Kabellänge 1,5 m.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montageanleitung

• PTC-Heizfolie

• Programmierbares FUNK -Raumthermostat

• Empfänger

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte

Gestaltung von Einzelraumheizgeräten in Verbindung mit einem Funkregelset.

Abmessungen : standard und elegance

Länge: 514 mm

Höhe : 1430+1730 mm

Watt: 460+560