FLOORTEC EDELSTAHLVERTEILER TOPLINE

für 2 - 12 Heizkreise, Länge 260,5 mm – 760,5 mm, in 50 mm Schritten

0-6 l/min., HK-Anschluss 3/4“ Eurokonus,

automatische Entlüftung im VL+RL,

DMA ohne hydraulische Entkoppelung austauschbar, inkl. KH,

Art.Nr.: BVMSST_ _41142V0

VPE 1 Stk.

FLOORTEC KUNSTSTOFFVERTEILER AFC
für 2 - 12 Heizkreise, Länge 203 mm – 703 mm, in 50 mm Schritten, 
0-300 l/h, HK-Anschluss 3/4“ Eurokonus
exkl. Kugelhahn

Art.Nr.: BVMSPO_ _50022A0

VPE 1 Stk.

FLOORTEC EDELSTAHLVERTEILER INDUSTRIEFLÄCHENHEIZUNG

für 2 - 12 Heizkreise, Länge = 210 mm – 1010 mm, in 80 mm Schritten,

0 – 6 lt, mit Messingventileinsätzen , HK- Anschluss ¾“ Eurokonus,

ecxl. Zubehör, Heizkreisabstand 80 mm

Art.Nr.: BVMRSI_ _ 80822A0