FLOORTEC Gittermatte

für Gittermattensystem

Raster: 50 x 50 mm, Abm.: 2150 x 750 mm

Verp.-Einheit: 10 Stück á 1,61 m2 (= 16,1 m2)

Raster: 100 x 100 mm, Abm.: 2000 x 1200 mm

Verp.-Einheit: 10 Stück á 2,4 m2 (= 24 m2)

Raster: 150 x 150 mm, Abm.: 2100 x 1200 mm

Verp.-Einheit: 10 Stück á 2,52 m2 (= 25,2 m2)

Raster: 50 x 50 mm

Artikel-Nr.: [F]BGMG305075215A0

Menge:

Raster: 100 x 100 mm

Artikel-Nr.: [F]BGMG310120200A0

Menge:

Raster: 150 x 150 mm

Artikel-Nr.: [F]BGMG315120210A0

Menge:

FLOORTEC Gittermatten-Clip

zur Befestigung von Heizrohren mit ø16 und 17 mm

(Gittermattensystem)

Verp.-Einheit: 1408 Stück

für Heizrohr 16 / 17 x 2 mm

Artikel-Nr.: [F]BGAPCP1617000A0

Menge:

FLOORTEC Gittermattenstock

für Gittermattenclip 16/17 mm

(Gittermattensystem)

Verp.-Einheit: 1 Stück

Artikel-Nr.: [F]BGATOOL161700A0

Menge:

FLOORTEC Mattenverbinder

für die Verbindung der Gittermatten-Raster

(Gittermattensystem)

Verp.-Einheit: 30 Stück

Artikel-Nr.: [F]BGAMCP0000000A0

Menge:

FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr

Kunststoffrohr für die Flächenheizung aus vernetztem Polyethylen (PE-Xcellent 5) mit Diffusionssperre - sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 - geprüft und überwacht nach DIN 4726, DIN-CERTCO Zertifizierungsnummer 3V367

Betriebstemperatur: 90 °C, Betriebsdruck: 8 bar

Fabrikat: FLOORTEC

17 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 200 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1720200A0

Menge:

17 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 600 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1720600A0

Menge:

FLOORTEC Alu-Verbund Heizrohr

Kunststoff – Verbundrohr für die Flächenheizung. Herstellung nach DIN 16892/16833,

sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 200 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620200A0

Menge:

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 400 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620400A0

Menge

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 16 x 2, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE16E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

für Heizrohr 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM16M20MA0)

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN16E20MA0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 17 x 2, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE17E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM17M20MA0

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 17 x 2 mm, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN17E20MA0

Menge