FLOORTEC Gittermatten-Clip 20 mm

für Heizrohrbefestigung (Heizrohr 20 mm)

Drahtstärke 5 mm 
Art.nr.: [F]BGAPCP2001280A0
Menge:

FLOORTEC Gittermatten Wechselwerkzeug 20 mm

für Heizrohrbefestigung (Heizrohr 20 mm)

Drahtstärke 5 mm 
Art.nr.: [F]BGACTOOL20220A0
Menge:

FLOORTEC Gittermatten Tackerstock Alu

für Gittermatten-Clip 20 mm

Drahtstärke 5 mm 
Art.nr.: [F]BGATOOLALU200A0
Menge:

FLOORTEC Kugelhahnset

für Industrieflächenheizungs-Edelstahlverteiler

DN40 - 1 1/2“ IG x 2“ AG

Set 2 Stk.

Art.nr.: [F]BVAMONF47P840A0
Menge:

FLOORTEC Wandhalter

für Industrieflächenheizungs-Edelstahlverteiler

Set 4 Stk.

Art.nr.: [F]BVAMBG000000IA0 ZU
Menge:

FLOORTEC Spül- und Entleerungsset

für Industrieflächenheizungs-Edelstahlverteiler

Set 2 Stk.
Art.nr.: [F]BVAMMNS84000IA0 
Menge:

FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr

Kunststoffrohr für die Flächenheizung aus vernetztem Polyethylen (PE-Xcellent 5) mit Diffusionssperre- sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 - geprüft und überwacht nach DIN 4726,DIN-CERTCO Zertifizierungsnummer 3V367

Betriebstemperatur: 90 °C, Betriebsdruck: 8 bar

20 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 200 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C2020200A0

Menge:

20 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 500 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C2020500A0
Menge:

FLOORTEC Alu-Verbund Heizrohr

Kunststoff – Verbundrohr für die Flächenheizung. Herstellung nach DIN 16892/16833,

sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

20 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 200 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC2020200A0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 14 x 2, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE20E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM20M20MA0

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 14 x 2 mm, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN20E20MA0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 20 x 2, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE20E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

für Heizrohr 20 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM20M20MA0)

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 20 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN20E20MA0

Menge: