FLOORTEC Stellantrieb 24 V und 230 V elektrothermisch in der Betriebsart

Stromlos geschlossen (NC) für FLOORTEC-Edelstahlverteiler. Ventileinstellung optisch

erkennbar. Kabel, Geräuschloser Betrieb, Schutzklasse II, IP 44

24 V

Artikel-Nr.: FBVAMEOA024NC2A0

Menge:

230 V

Artikel-Nr.: FBVAMEOA230NC2A0

Menge:

FLOORTEC Raumthermostat Analog 24 V und 230 V verdrahtet

24 V

Artikel-Nr.: FAX0RWOSPNCH01A0

Menge:

230 V

Artikel-Nr.: FAX3RWOSPNCH01A0

Menge:

FLOORTEC Raumthermostat Analog 24 V und 230 V NA, verdrahtet mit Nachtabsenkung

24 V

Artikel-Nr.: FAX0RWOWEFNH01A0

Menge:

230 V

Artikel-Nr.: FAX3RWOWEFNH01A0

Menge:

FLOORTEC Raumthermostat Drehknopf - Behördenmodell

Drehknopf

Artikel-Nr.: FAX4ROOWAPBHNCA0

Menge:

FLOORTEC Raumthermostat Digital 24 V und 230 V verdrahtet

24 V

Artikel-Nr.: FAX0RWOSDCDCNCA0

Menge:

230 V

Artikel-Nr.: FAX3RWOSDCDCNCA0

Menge:

FLOORTEC Fussbodensensor

Artikel-Nr.: FAX4RWROSPTDFLA0

Menge:

FLOORTEC Anschlussmodul für 6 Zonen 24 V und 230 V

24 V (ohne Trafo)

Artikel-Nr.: FAX0RWCDM06020A0

Menge:

230 V

Artikel-Nr.: FAX3RWCDM06021A0

Menge:

FLOORTEC Transformator für Anschlussmodul 24 V

24 V

Artikel-Nr.: FAX0RWCDT00030A0

Menge:

FLOORTEC Erweiterungsmodul für 4 und 6 Zonen 24 V und 230 V

24 V (für 4 Zonen)

Artikel-Nr.: FAX0RWCDS04030A0

Menge:

230 V (für 4 Zonen)

Artikel-Nr.: FAX3RWCDS04030A0

Menge:

24 V (für 6 Zonen)

Artikel-Nr.: FAX0RWCDS06030A0

Menge:

230 V (für 6 Zonen)

Artikel-Nr.: FAX3RWCDS06030A0

Menge:

FLOORTEC Modul Heizen /Kühlen 24 V und 230 V

24 V

Artikel-Nr.: FAX0RWCDC00040A0

Menge:

230 V

Artikel-Nr.: FAX3RWCDC00040A0

Menge:

FLOORTEC Raumthermostat mit Touchscreen

3“ LCD-Farbdisplay, einfache Bedienbarkeit durch hochwertige Touchscreen-

Oberfläche

Artikel-Nr.: FAX3RWPWGCWC05A0

Menge: