FLOORTEC Verlegeschiene

für Heizrohr 14 bis 20 mm (Verlegeschienensystem)

Verp.-Einheit: 100 Stück á 1 lfm

für Heizrohr 14 - 20 mm

Artikel-Nr.: FBJIU051420100A0

Menge:

FLOORTEC Haltenadel

für Verlegeschiene (Verlegeschienensystem)

Verp.-Einheit: 500 Stück

Artikel-Nr.: FBJIAUCL000000A0

Menge:

FLOORTEC Abdeckfolie

mit Verlegeraster 50 mm (Stärke: 0,2 mm)

für Verlegeschienen- und Gittermattensystem

Verp.-Einheit:75 m2

Artikel-Nr.:FBROTHECOFOIL0A0

Menge

FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr

Kunststoffrohr für die Flächenheizung aus vernetztem Polyethylen (PE-Xcellent 5) mit Diffusionssperre- sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 - geprüft und überwacht nach DIN 4726,DIN-CERTCO Zertifizierungsnummer 3V367

Betriebstemperatur: 90 °C, Betriebsdruck: 8 bar

14 x 2 mm Pe-Xcellent 5,

Fabrikat : FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1420200A0

Menge: Ring 200 m

14 x 2 mm Pe-Xcellent 5,

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1420600A0

Menge :Ring 600 m

17 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 200 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1720200A0

Menge:

17 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 600 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1720600A0

Menge:

20 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 200 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C2020200A0

Menge:

20 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 500 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C2020500A0
Menge:

FLOORTEC Alu-Verbund Heizrohr

Kunststoff – Verbundrohr für die Flächenheizung. Herstellung nach DIN 16892/16833,

sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 200 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620200A0

Menge:

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 400 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620400A0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 14 x 2, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 14 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE14E20MA0

Menge:

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE17E20MA0

Menge:

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE20E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 14 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM14M20MA0

Menge:

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM17M20MA0

Menge:

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM20M20MA0

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 14 x 2 mm, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 14 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]MVAMFNN14E20MA0

Menge:

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN17E20MA0

Menge:

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN20E20MA0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 16 x 2, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE16E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

für Heizrohr 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM16M20MA0)

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN16E20MA0

Menge: