# Ausschreibungstexte Edelstahlverteiler Topline

EDELSTAHLVERTEILER Topline OHNE KUGELHÄHNE

mit Entlüftung, Entleerung, Handeinstellräder und Durchflussmengenanzeiger

Vorlauf:

Werkseitig montierte Durchflussmengenanzeiger zur stufenlosen und exakten Einstellung der Durchflussmengen der einzelnen Heizkreise von 0 bis 5 l/min., Heizkreisanschluss 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn ,

Rücklauf:

Werkseitig montierte Ventile mit exponentieller Ventilkurve zur genauen Regulierung der Heizkreise, vorbereitet für die Aufnahme von Stellantrieben. Handverstellung zur manuellen Einstellung des Durchflusses, inkl. Kugelhahnanschluss an jedem Heizkreisabgang nach DIN EN 1264-4. Heizkreisanschlüsse 3/4" AG, Entlüfter, KFE-Hahn

Bautiefe: 79 mm (2 -12 Heizkreise)

Baulänge OHNE Kugelhahn:	154 - 654 mm, in 50mm Schritten